## 说明
绿电直连经济测算 v4.0 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
版本 v4.0 · 2026年8月1日 · 建设期利息与度电成本更换支出口径更新。
来源：第四监管周期省级输配电价表（附件1），更新日期2026-07-10。区域电网输电价格表（附件2）仅在网站独立查询，不自动计入本测算公式。
使用方法
第一步：在「测算」表输入区修改黄底单元格（下拉项从列表选择），其余区域为自动计算。
第二步：查看结果区的关键指标、合规判定、构成分析与逐年现金流，全簿公式即时重算。
第三步：需要留存比对的方案，将本文件另存副本后再改参数，避免覆盖原方案。
Excel 版填写内容不会自动保存，填写后请另存为您自己的副本，即可长期保存并随时接着用；网页版与小程序版已支持本机自动留存填写内容。
测算口径
财务评价采用融资前（全投资）与融资后（资本金）双口径现金流；投资按含税全额期初流出，现金流入按含税收入、流出扣实缴增值税，可抵扣进项税通过少缴销项逐年回收；折旧计税基数不含可抵扣进项税，年折旧额分母恒用税法折旧年限，期末回收固定资产余值（残值与未折旧账面净值）；更换性支出当年费用化税前扣除、进项税补入抵扣池；亏损按税法结转以后五个年度弥补，全投资与资本金口径各设独立亏损池；三免三减半优惠按光伏、风电投资占比份额化。
项目总投资含建设期利息，建设期按1年、当年借款按半年计息；建设期利息进入资本金口径资产基础，不进入全投资口径。土地取得费不计提建设期利息，多年建设期暂不支持。
储能更换支出计入度电成本时按不含可抵扣进项税额的净额，现金流出仍按含税全额。
版权与使用许可
本工具由介子九维（JIEZIJIUWEI）制作并享有著作权。
本工具免费提供给个人与企业内部评估使用，欢迎转发分享。
转发分享时请保留工具中的署名标识；不得售卖本工具，不得将其作为商业产品的组成部分再分发。
最新版本可通过微信公众号「介子九维」获取。
边界与免责
边界声明：全模型按不变价测算，收入与成本均不作年度价格增长放大；未计入建设期及建设期利息；未计入流动资金及其回收；贷款年限宜不大于运营期，超出部分的未偿本金在运营期末一次性扣减资本金现金流；回收期按累计现金流首次转正的年度线性插值。
结果仅供项目前期研判参考，不构成投资建议；正式决策以主管部门批复口径与项目可行性研究为准。
预设参数可直接使用，也可按项目实际逐项修改；正式测算前请结合项目实际核实取值。各参数的含义与填报要点见输入区单元格批注。

## 总览
绿电直连经济测算 · 总览 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI
全投资内部收益率（税后） | 净现值（税后全投资） | 项目总投资（含建设期利息） | 静态回收期 |  | 度电成本 LCOE
主评价指标 | 万元 | 万元 | 年 |  | 元/kWh
结果随「测算」表输入即时更新；测算口径与边界声明见「说明」。 |  |  |  | 介子九维 JIEZIJIUWEI

## _参数 (hidden)
省级电网输配电价矩阵（第四监管周期，附件1）
键 | 价区 | 电压等级 | 电度电价 | 需量电价 | 容量电价
北京¦1~10(20)千伏 | 北京 | 1~10(20)千伏 | 0.205 | 52 | 33 | 北京
北京¦35千伏 | 北京 | 35千伏 | 0.165 | 48 | 30 | 天津
北京¦110千伏 | 北京 | 110千伏 | 0.165 | 48 | 30 | 河北（南网价区）
北京¦220千伏及以上 | 北京 | 220千伏及以上 | 0.15 | 45 | 28 | 冀北
天津¦1~10(20)千伏 | 天津 | 1~10(20)千伏 | 0.1631 | 43.2 | 27 | 山西
天津¦35千伏 | 天津 | 35千伏 | 0.1402 | 40 | 25 | 蒙东
天津¦110千伏 | 天津 | 110千伏 | 0.1264 | 40 | 25 | 蒙西（内蒙古电力）
天津¦220千伏及以上 | 天津 | 220千伏及以上 | 0.1052 | 36.8 | 23 | 辽宁
河北（南网价区）¦1~10(20)千伏 | 河北（南网价区） | 1~10(20)千伏 | 0.1476 | 35.2 | 22 | 吉林
河北（南网价区）¦35千伏 | 河北（南网价区） | 35千伏 | 0.1226 | 33.6 | 21 | 黑龙江
河北（南网价区）¦110千伏 | 河北（南网价区） | 110千伏 | 0.0976 | 32 | 20 | 上海
河北（南网价区）¦220千伏及以上 | 河北（南网价区） | 220千伏及以上 | 0.0726 | 30.4 | 19 | 江苏
冀北¦1~10(20)千伏 | 冀北 | 1~10(20)千伏 | 0.1365 | 37.8 | 23.6 | 浙江
冀北¦35千伏 | 冀北 | 35千伏 | 0.1145 | 36.2 | 22.6 | 安徽
冀北¦110千伏 | 冀北 | 110千伏 | 0.0925 | 34.6 | 21.6 | 福建
冀北¦220千伏及以上 | 冀北 | 220千伏及以上 | 0.0705 | 33 | 20.6 | 江西
山西¦1~10(20)千伏 | 山西 | 1~10(20)千伏 | 0.104 | 34.8 | 21.8 | 山东
山西¦35千伏 | 山西 | 35千伏 | 0.074 | 34 | 21.3 | 河南
山西¦110千伏 | 山西 | 110千伏 | 0.049 | 31.6 | 19.8 | 湖北
山西¦220千伏及以上 | 山西 | 220千伏及以上 | 0.029 | 30 | 18.8 | 湖南
蒙东¦1~10(20)千伏 | 蒙东 | 1~10(20)千伏 | 0.1346 | 32.8 | 20.5 | 广东（不含深圳）
蒙东¦35千伏 | 蒙东 | 35千伏 | 0.108 | 32.8 | 20.5 | 深圳
蒙东¦110千伏 | 蒙东 | 110千伏 | 0.087 | 31.2 | 19.5 | 广西
蒙东¦220千伏及以上 | 蒙东 | 220千伏及以上 | 0.0601 | 31.2 | 19.5 | 海南
蒙西（内蒙古电力）¦1~10(20)千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 1~10(20)千伏 | 0.0787 | 32.8 | 20.5 | 重庆
蒙西（内蒙古电力）¦35千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 35千伏 | 0.0637 | 32.8 | 20.5 | 四川
蒙西（内蒙古电力）¦110千伏 | 蒙西（内蒙古电力） | 110千伏 | 0.052 | 31.2 | 19.5 | 贵州
蒙西（内蒙古电力）¦220千伏及以上 | 蒙西（内蒙古电力） | 220千伏及以上 | 0.0429 | 31.2 | 19.5 | 云南
辽宁¦1~10(20)千伏 | 辽宁 | 1~10(20)千伏 | 0.1053 | 38.4 | 24 | 陕西（不含榆林）
辽宁¦110千伏 | 辽宁 | 110千伏 | 0.084 | 36.8 | 23 | 陕西（榆林地区）
辽宁¦220千伏及以上 | 辽宁 | 220千伏及以上 | 0.0571 | 35.2 | 22 | 甘肃
吉林¦1~10(20)千伏 | 吉林 | 1~10(20)千伏 | 0.1513 | 38.4 | 24 | 青海
吉林¦110千伏 | 吉林 | 110千伏 | 0.1213 | 36.8 | 23 | 宁夏
吉林¦220千伏及以上 | 吉林 | 220千伏及以上 | 0.1113 | 36.8 | 23 | 新疆
黑龙江¦1~10(20)千伏 | 黑龙江 | 1~10(20)千伏 | 0.1385 | 36.8 | 23
黑龙江¦35千伏 | 黑龙江 | 35千伏 | 0.1171 | 36.8 | 23
黑龙江¦110千伏 | 黑龙江 | 110千伏 | 0.1026 | 35.2 | 22
黑龙江¦220千伏及以上 | 黑龙江 | 220千伏及以上 | 0.0763 | 35.2 | 22
上海¦1~10(20)千伏 | 上海 | 1~10(20)千伏 | 0.1623 | 44.8 | 28
上海¦35千伏 | 上海 | 35千伏 | 0.1268 | 41.6 | 26
上海¦110千伏 | 上海 | 110千伏 | 0.0953 | 38.4 | 24
上海¦220千伏及以上 | 上海 | 220千伏及以上 | 0.0851 | 35.2 | 22
江苏¦1~10(20)千伏 | 江苏 | 1~10(20)千伏 | 0.1298 | 51.2 | 32
江苏¦35千伏 | 江苏 | 35千伏 | 0.1048 | 48 | 30
江苏¦110千伏 | 江苏 | 110千伏 | 0.0788 | 44.8 | 28
江苏¦220千伏及以上 | 江苏 | 220千伏及以上 | 0.0518 | 41.6 | 26
浙江¦1~10(20)千伏 | 浙江 | 1~10(20)千伏 | 0.125 | 47.2 | 29.5
浙江¦35千伏 | 浙江 | 35千伏 | 0.0895 | 44 | 27.5
浙江¦110千伏 | 浙江 | 110千伏 | 0.0767 | 40.8 | 25.5
浙江¦220千伏及以上 | 浙江 | 220千伏及以上 | 0.0663 | 37.6 | 23.5
安徽¦1~10(20)千伏 | 安徽 | 1~10(20)千伏 | 0.1324 | 46.4 | 29
安徽¦35千伏 | 安徽 | 35千伏 | 0.107 | 43.2 | 27
安徽¦110千伏 | 安徽 | 110千伏 | 0.0809 | 40.8 | 25.5
安徽¦220千伏及以上 | 安徽 | 220千伏及以上 | 0.0548 | 38.4 | 24
福建¦1~10(20)千伏 | 福建 | 1~10(20)千伏 | 0.1219 | 40 | 25
福建¦35千伏 | 福建 | 35千伏 | 0.1019 | 39 | 24.4
福建¦110千伏 | 福建 | 110千伏 | 0.0769 | 38 | 23.8
福建¦220千伏及以上 | 福建 | 220千伏及以上 | 0.0462 | 37 | 23.1
江西¦1~10(20)千伏 | 江西 | 1~10(20)千伏 | 0.1485 | 42.3 | 26.4
江西¦35千伏 | 江西 | 35千伏 | 0.1285 | 40.6 | 25.4
江西¦110千伏 | 江西 | 110千伏 | 0.1085 | 39.1 | 24.4
江西¦220千伏及以上 | 江西 | 220千伏及以上 | 0.0935 | 37.5 | 23.4
山东¦1~10(20)千伏 | 山东 | 1~10(20)千伏 | 0.14 | 40 | 25
山东¦35千伏 | 山东 | 35千伏 | 0.123 | 36 | 22.5
山东¦110千伏 | 山东 | 110千伏 | 0.106 | 36 | 22.5
山东¦220千伏及以上 | 山东 | 220千伏及以上 | 0.089 | 32 | 20
河南¦1~10(20)千伏 | 河南 | 1~10(20)千伏 | 0.1655 | 40 | 25
河南¦35千伏 | 河南 | 35千伏 | 0.1392 | 36.8 | 23
河南¦110千伏 | 河南 | 110千伏 | 0.1125 | 33.6 | 21
河南¦220千伏及以上 | 河南 | 220千伏及以上 | 0.098 | 30.4 | 19
湖北¦1~10(20)千伏 | 湖北 | 1~10(20)千伏 | 0.1263 | 42 | 26.3
湖北¦35千伏 | 湖北 | 35千伏 | 0.1065 | 42 | 26.3
湖北¦110千伏 | 湖北 | 110千伏 | 0.0884 | 39 | 24.4
湖北¦220千伏及以上 | 湖北 | 220千伏及以上 | 0.0694 | 39 | 24.4
湖南¦1~10(20)千伏 | 湖南 | 1~10(20)千伏 | 0.1694 | 35.4 | 22.1
湖南¦35千伏 | 湖南 | 35千伏 | 0.1394 | 35.4 | 22.1
湖南¦110千伏 | 湖南 | 110千伏 | 0.1104 | 32.2 | 20.1
湖南¦220千伏及以上 | 湖南 | 220千伏及以上 | 0.0852 | 32.2 | 20.1
广东（不含深圳）¦1~10(20)千伏 | 广东（不含深圳） | 1~10(20)千伏 | 0.0979 | 36.1 | 22.6
广东（不含深圳）¦35千伏 | 广东（不含深圳） | 35千伏 | 0.0727 | 31 | 19.4
广东（不含深圳）¦110千伏 | 广东（不含深圳） | 110千伏 | 0.0727 | 31 | 19.4
广东（不含深圳）¦220千伏及以上 | 广东（不含深圳） | 220千伏及以上 | 0.0449 | 26.1 | 16.3
广西¦1~10(20)千伏 | 广西 | 1~10(20)千伏 | 0.1476 | 38.7 | 24.2
广西¦35千伏 | 广西 | 35千伏 | 0.1054 | 37.3 | 23.3
广西¦110千伏 | 广西 | 110千伏 | 0.0777 | 34.2 | 21.4
广西¦220千伏及以上 | 广西 | 220千伏及以上 | 0.0293 | 32 | 20
海南¦1~10(20)千伏 | 海南 | 1~10(20)千伏 | 0.1348 | 41.6 | 26
海南¦35千伏 | 海南 | 35千伏 | 0.118 | 38.4 | 24
海南¦110千伏 | 海南 | 110千伏 | 0.0993 | 35.2 | 22
海南¦220千伏及以上 | 海南 | 220千伏及以上 | 0.0702 | 32 | 20
重庆¦1~10(20)千伏 | 重庆 | 1~10(20)千伏 | 0.1515 | 35.2 | 22
重庆¦35千伏 | 重庆 | 35千伏 | 0.1256 | 35.2 | 22
重庆¦110千伏 | 重庆 | 110千伏 | 0.1062 | 32 | 20
重庆¦220千伏及以上 | 重庆 | 220千伏及以上 | 0.0868 | 32 | 20
四川¦1~10(20)千伏 | 四川 | 1~10(20)千伏 | 0.1391 | 35 | 22
四川¦35千伏 | 四川 | 35千伏 | 0.1125 | 30 | 19
四川¦110千伏 | 四川 | 110千伏 | 0.0644 | 27 | 17
四川¦220千伏及以上 | 四川 | 220千伏及以上 | 0.0466 | 24 | 15
贵州¦1~10(20)千伏 | 贵州 | 1~10(20)千伏 | 0.1238 | 35 | 21.9
贵州¦35千伏 | 贵州 | 35千伏 | 0.1097 | 33 | 20.6
贵州¦110千伏 | 贵州 | 110千伏 | 0.072 | 31 | 19.4
贵州¦220千伏及以上 | 贵州 | 220千伏及以上 | 0.0468 | 30 | 18.8
云南¦1~10(20)千伏 | 云南 | 1~10(20)千伏 | 0.1246 | 37.6 | 23.5
云南¦35千伏 | 云南 | 35千伏 | 0.0995 | 37.6 | 23.5
云南¦110千伏 | 云南 | 110千伏 | 0.0683 | 36 | 22.5
云南¦220千伏及以上 | 云南 | 220千伏及以上 | 0.0475 | 36 | 22.5
陕西（不含榆林）¦1~10(20)千伏 | 陕西（不含榆林） | 1~10(20)千伏 | 0.1271 | 37.6 | 23.5
陕西（不含榆林）¦35千伏 | 陕西（不含榆林） | 35千伏 | 0.1061 | 37.6 | 23.5
陕西（不含榆林）¦110千伏 | 陕西（不含榆林） | 110千伏 | 0.0861 | 32.8 | 20.5
陕西（不含榆林）¦220千伏及以上 | 陕西（不含榆林） | 220千伏及以上 | 0.0731 | 32.8 | 20.5
陕西（榆林地区）¦1~10(20)千伏 | 陕西（榆林地区） | 1~10(20)千伏 | 0.1083 | 37.6 | 23.5
陕西（榆林地区）¦35千伏 | 陕西（榆林地区） | 35千伏 | 0.0873 | 37.6 | 23.5
陕西（榆林地区）¦110千伏 | 陕西（榆林地区） | 110千伏 | 0.0673 | 32.8 | 20.5
陕西（榆林地区）¦220千伏及以上 | 陕西（榆林地区） | 220千伏及以上 | 0.0543 | 32.8 | 20.5
甘肃¦1~10(20)千伏 | 甘肃 | 1~10(20)千伏 | 0.1063 | 38.4 | 24
甘肃¦35千伏 | 甘肃 | 35千伏 | 0.0923 | 36.8 | 23
甘肃¦110千伏 | 甘肃 | 110千伏 | 0.0799 | 32.8 | 20.5
甘肃¦220千伏及以上 | 甘肃 | 220千伏及以上 | 0.0693 | 32.8 | 20.5
青海¦1~10(20)千伏 | 青海 | 1~10(20)千伏 | 0.0871 | 35.2 | 22
青海¦35千伏 | 青海 | 35千伏 | 0.0811 | 33.6 | 21
青海¦110千伏 | 青海 | 110千伏 | 0.0711 | 32.8 | 20.5
青海¦220千伏及以上 | 青海 | 220千伏及以上 | 0.06 | 31.2 | 19.5
宁夏¦1~10(20)千伏 | 宁夏 | 1~10(20)千伏 | 0.0903 | 28.8 | 18
宁夏¦35千伏 | 宁夏 | 35千伏 | 0.0749 | 28.8 | 18
宁夏¦110千伏 | 宁夏 | 110千伏 | 0.0567 | 25.6 | 16
宁夏¦220千伏及以上 | 宁夏 | 220千伏及以上 | 0.0491 | 25.6 | 16
新疆¦1~10(20)千伏 | 新疆 | 1~10(20)千伏 | 0.1202 | 32 | 20
新疆¦35千伏 | 新疆 | 35千伏 | 0.1098 | 32 | 20
新疆¦110千伏 | 新疆 | 110千伏 | 0.0808 | 30.4 | 19
新疆¦220千伏及以上 | 新疆 | 220千伏及以上 | 0.0485 | 30.4 | 19

## 测算
绿电直连经济测算 v4.0 · 介子九维 JIEZIJIUWEI
输入区（黄底蓝字可修改；带出值为预设，填「覆盖值」栏替代；批注含填报说明）
参数 | 数值 | 单位 | 覆盖值 |  |  | 关键指标
模式开关 | [5 empty] | 全投资内部收益率（税前）
项目形态 | 并网型 |  |  |  |  | 全投资内部收益率（税后） |  | 主评价指标
输配电费方式 | 单一容量制 |  |  |  |  | 资本金内部收益率
现行容（需）量电费计费方式 | 按容量 |  |  |  |  | 净现值（税后全投资） |  | 万元
基金计费口径 | 下网+自用 |  |  |  |  | 静态回收期 |  | 年
所得税三免三减半 | 否 |  |  |  |  | 动态回收期 |  | 年
[6 empty] | 度电成本 LCOE |  | 元/kWh
价区与输配电价 | [5 empty] | 综合到户电价 |  | 元/kWh
价区 | 山东 |  |  |  |  | 年节省额（对照电网购电） |  | 万元
接入电压等级 | 110千伏 |  |  |  |  | 节省率
输配电度电价 |  | 元/kWh |  |  |  | 绿证/CBAM规避价值（单列） |  | 万元
需量电价 |  | 元/kW·月
容量电价 |  | 元/kVA·月 |  |  |  | 合规判定（绿电直连准入红线）
自发自用/可用发电量 ≥60%
自发自用/年用电量 ≥30%
A 项目基础 | [5 empty] | 上网电量/可用发电量 ≤20%
光伏装机 | 100 | MW
光伏年利用小时 | 1100 | h |  |  |  | 投资与费用构成
风电装机 | 0 | MW |  |  |  | 光伏投资 |  | 万元
风电年利用小时 | 0 | h |  |  |  | 风电投资 |  | 万元
储能功率 | 20 | MW |  |  |  | 储能投资 |  | 万元
储能容量 | 40 | MWh |  |  |  | 专线及升压投资 |  | 万元
接入公网容量（自主申报） | 25000 | kVA |  |  |  | 土地取得费 |  | 万元
申报（合同）最大需量 | 20000 | kW |  |  |  | 建设投资（不含建设期利息） |  | 万元
[6 empty] | 建设期利息 |  | 万元
B 电量 | [5 empty] | 项目总投资（含建设期利息） |  | 万元
用户年用电量 | 12000 | 万kWh |  |  |  | 资本金 |  | 万元
年自发自用电量 | 9000 | 万kWh |  |  |  | 贷款 |  | 万元
弃电率 | 2% | % |  |  |  | 现行容量电费 |  | 万元
年出力衰减率 | 0.5% | % |  |  |  | 输配电量折算费 |  | 万元
[6 empty] | 年系统运行费 |  | 万元
C 电价与费用 | [5 empty] | 年上网环节线损费 |  | 万元
直供电价（协商） | 0.35 | 元/kWh |  |  |  | 年交叉补贴 |  | 万元
下网市场购电价 | 0.55 | 元/kWh |  |  |  | 年政府性基金及附加 |  | 万元
电网购电对比到户价 | 0.62 | 元/kWh |  |  |  | 年直供电费 |  | 万元
上网结算均价 | 0.2 | 元/kWh |  |  |  | 年市场购电费 |  | 万元
平均负荷率 | 55% | % |  |  |  | 年综合用电成本 |  | 万元
系统运行费单价 | 0.0209 | 元/kWh |  |  |  | 电网购电对照成本 |  | 万元
上网环节线损费用单价 | 0.01 | 元/kWh
政府性基金及附加单价 | 0.02717 | 元/kWh |  |  |  | 综合到户电价对比（元/kWh）
交叉补贴单价（已并入系统运行费的省份填0） | 0 | 元/kWh |  |  |  | 绿电直连综合到户电价 |  | 元/kWh
绿证/CBAM折算单价（单列） | 0.005 | 元/kWh |  |  |  | 电网购电对比到户价 |  | 元/kWh
D 投资与财务
光伏单位投资 | 3 | 元/W
风电单位投资 | 4.5 | 元/W
储能单位投资 | 1 | 元/Wh
专线及升压投资 | 6000 | 万元
资本金比例 | 30% | %
贷款利率 | 4.5% | %
贷款年限 | 15 | 年
运营期 | 25 | 年
运维费率 | 1.2% | %
保险费率 | 0.25% | %
土地/场地租金（不含税） | 0 | 万元/年
土地取得费 | 0 | 万元
土地使用权税前摊销年限 | 0 | 年
土地可抵扣进项税额 | 0 | 万元
期末预计可回收净额 | 0 | 万元
折旧年限 | 20 | 年
残值率 | 5% | %
所得税率 | 25% | %
可抵扣进项税比例 | 10% | %
基准折现率 | 6% | %
储能更换年份 | 12 | 第N年
更换费用比例 | 50% | %
建设期按1年、当年借款按半年计息；多年建设期暂不支持。
逐年现金流（万元）
年份 | 含税收入 | 运维保险及租金 | 实缴增值税 | 附加税费 | 更换支出 | 期末回收 | 所得税（全投资） | 税后全投资净现金流 | 累计 | 资本金净现金流
0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Note on C5: 这是项目的接线方式：并网型保留与公共电网的连接，按1192号文（《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》，发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）缴纳输配电费、系统运行费等；离网型与公共电网完全物理隔离，免缴上述费用，但供电可靠性需自建储能与备用保障。选择离网型后，输配电费等一组电网侧费用字段会整体隐藏，不参与核算。 目前已落地项目绝大多数为并网型
Note on C6: 这是并网型项目现行容（需）量电费之外、输配电量部分的计费方式。单一容量制是1192号文规定的默认方式，按申报接入容量计费，下网电量不再单独缴系统备用费与输配电量电费；大数据、化工等高可靠性行业可选择保留两部制。选择结果决定输配电费具体走哪组公式计算。 一般项目选单一容量制
Note on C7: 这是现行容（需）量电费的计费方式：按变压器容量（元/kVA·月）或按申报最大需量（元/kW·月）计。1192号文（《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》，发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）公式中的“现行容（需）量电费”按此方式取数，公式第二项则恒按接入容量（kVA）计算，与计费方式选择无关。选定后，下方对应的容量电价或需量电价+申报需量两组字段会切换显示。 多数用户按容量计费；需量计费适合负荷率高且平稳的用户
Note on C8: 这是政府性基金及附加的计费电量口径：按现行自备电厂政策，自发自用电量原则上也应缴纳（默认口径为“下网+自用”）；部分地区实践中仅按下网电量随电费征收。这项选择决定政府性基金公式里参与计费的电量范围，请与当地价格主管部门确认后选择。 不确定时保持默认口径
Note on C9: 这是企业所得税“三免三减半”优惠：自取得第一笔生产经营收入年度起，前三年免征、后三年减半征收。能否享受须逐项核对，不是自动适用：①企业内部自建自用的项目不得享受（财税〔2008〕46号），由独立主体投资并对外售电经营的项目才可能适用；②项目须在《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》范围内并经政府投资主管部门批准（备案制项目能否等同于核准，实务中存在争议）；③优惠项目所得须单独核算、合理分摊期间费用，未分开核算的不得享受。本工具只对光伏、风电投资对应的部分计入优惠，储能与专线投资不计；税额按投资份额加权近似计算，正式申报以主管税务机关认定为准。若不确定是否适用，建议关闭本项另算一遍，对比两种情形的收益区间。 默认开启，请按项目实际情况核对后选择
Note on C12: 这是价区与电压等级的组合选择，选定后会自动带出该档已公开的输配电度价、需量电价与容量电价（依据第四监管周期省级输配电价表），其余费用参数先按示例值填入。带出后所有数值均可逐项修改，不受选择限制。 示例：山东 + 110千伏 带出后如需采用其他数值，在同行「覆盖值」栏填写，留空则采用带出值。
Note on C13: 这是项目接入公共电网的电压等级。电压等级越高，现行输配电度价、需量电价与容量电价通常越低，选择后会自动带出该等级的公开数值，仍可逐项修改。 绿电直连项目常见为110千伏；小型园区多为10千伏，大型专线可到220千伏
Note on C14: 这是所在电压等级现行输配电价的电量电价部分。单一容量制下，1192号文规定的输配电量折算费 = 输配电度价 × 平均负荷率 × 730 × 12 × 接入公网容量，它是这个公式里的第一个乘数；两部制下，它与下网电量加自发自用电量之和相乘，构成两部制电量电费。并网型项目此项为硬必填，缺此项无法核算输配电费。 示例：山东110kV为0.1060元/kWh 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C15: 这是所在电压等级现行两部制需量电价，选择价区与电压等级后自动带出（依据第四监管周期省级输配电价表）。选择“按需量”计费方式时，此项为硬必填，缺此项无法核算现行容（需）量电费；选择“按容量”计费方式时不显示、不参与核算。它与申报需量相乘、乘以12个月，构成现行容（需）量电费，是输配电费公式的组成项之一。 示例：山东110kV为36.0元/kW·月 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C16: 这是现行两部制输配电价中的容量电价（按变压器容量计），各省第四监管周期省级输配电价表可查。现行容量电费 = 容量电价 × 接入公网容量 × 12，是1192号文单一容量制输配电费公式的前半部分，与后半部分输配电量折算费相加构成总输配电费。选择“按容量”计费方式时此项为硬必填，缺此项无法核算输配电费；选择“按需量”计费方式时不显示、不参与核算。 示例：山东110kV为22.5元/kVA·月 带出值来自所选价区与电压等级的官方输配电价表；在右侧「覆盖值」栏填写数值可替代带出值。
Note on C20: 这是项目光伏总装机容量（交流侧）。光伏或风电至少一种的装机与年利用小时应大于零，此项为硬必填，两者都为零时无法核算发电量与后续所有费用和收益。 示例：100 MW（即10万千瓦）
Note on C21: 这是光伏年等效利用小时数，按当地太阳能资源与设计值填报，乘以光伏装机容量得到光伏年发电量。光伏或风电至少一种的装机与年利用小时应大于零，此项为硬必填。 示例：山东约1100~1300h
Note on C22: 这是项目风电装机容量，无风电填0。光伏或风电至少要有一种的装机与年利用小时大于零，若已填写光伏装机，此项选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：0 或 50 MW
Note on C23: 这是风电年等效利用小时数，按资源区与机型确定，乘以风电装机容量得到风电年发电量。若不建设风电，此项选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：2500~3600h
Note on C24: 这是储能系统的额定功率，用于说明储能配置规模，便于与储能容量对照理解充放电倍率。本工具当前不把它单独代入电量平衡与费用测算，改动不影响测算结果，选填，没有可不填。 示例：20 MW
Note on C25: 这是储能系统额定容量，决定储能投资额度。填0表示项目不配储能；填大于0的数值时，储能单位投资一项转为硬必填，缺此项无法核算储能投资额。此项本身选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：40 MWh（2小时系统）
Note on C26: 这是向电网企业自主申报的接入公共电网容量（受电变压器容量与不经变压器接入的高压电动机容量之和），是1192号文单一容量制的计费基数，同时出现在两处公式里：现行容量电费 = 容量电价 × 接入公网容量 × 12；输配电量折算费 = 输配电度价 × 平均负荷率 × 730 × 12 × 接入公网容量。并网型项目此项为硬必填，缺此项无法核算输配电费；离网型不显示、不参与核算。申报越低固定费用越少，但电网备用保障也相应减少，是项目里最重要的可控成本变量之一。 示例：25000 kVA
Note on C27: 这是按需量计费时向电网申报的最大需量（或合同确定值）。选择“按需量”计费方式时，此项为硬必填，缺此项无法核算现行容（需）量电费，进而无法核算输配电费与用户侧总费用；选择“按容量”计费方式时不显示、不参与核算。它与需量电价相乘、乘以12个月，构成现行容（需）量电费。 示例：20000 kW
Note on C30: 这是直连用户全年总用电量，用于核算准入比例（自发自用占用电量不低于30%）与节省额对照公式：电网到户对照价×年用电量−用户侧总费用。此项为硬必填，缺此项无法核算用户侧总费用与节省额。 示例：12000 万kWh（即1.2亿度）
Note on C31: 这是新能源发电量中被用户直接消纳的部分。准入要求：不低于总可用发电量的60%，且不低于用户年用电量的30%，并不断提高自发自用比例，2030年前不低于35%。此项为硬必填，为零则不构成绿电直连场景，无法核算。 示例：9000 万kWh
Note on C32: 这是预计无法被消纳、利用的发电量比例（限电、检修等原因），用于从总可用发电量里扣减，得到实际可分配的发电量。选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：2%
Note on C33: 这是光伏组件年出力衰减率，用于逐年测算发电量随运营年份递减。选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：0.5%
Note on I33: 这不是一个独立的收费项目，而是1192号文（《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》，发改价格〔2025〕1192号，2025年9月12日发布）单一容量制输配电费公式的后半部分折算值，公式为：输配电量折算费 = 输配电度价 × 平均负荷率 × 730 × 12 × 接入公网容量。它与前半部分现行容（需）量电费相加，构成总输配电费。 示例：0.1060元/kWh × 55% × 730 × 12 × 25000kVA ÷ 10000 ≈ 1276.8万元/年（山东110kV示例值）
Note on C36: 这是发用双方协商确定的直连电量结算价（含税），是自发自用电量对应的结算价格，一般介于新能源度电成本与电网到户电价之间。它乘以自发自用电量得到直供电费，是用户侧总费用的组成项之一。此项为硬必填，缺此项无法核算用户侧总费用。 示例：0.35 元/kWh
Note on C37: 这是企业从电网实际买电部分（下网电量）的价格，按中长期加现货加权计算，含税，不含右列单列的系统运行费等费用。这笔钱是真的要花出去的支出，乘以下网电量得到下网购电费，是用户侧总费用的组成项之一。1192号文要求这部分下网电量必须直接参与市场交易，电网企业不能代为购电。存在下网电量时此项为硬必填，缺此项无法核算用户侧总费用；若自发自用电量已等于年用电量、不存在下网电量，可不填。 示例：0.55 元/kWh
Note on C38: 这是一个假设价格，不是企业实际要付的钱，而是“如果完全不做直连、全部电量都从电网买”这种情况下的综合到户单价，已经包含输配电费、政府性基金等全部费用。它乘以年用电量，得到用来做对比的对照基准；对照基准减去用户侧总费用，就是节省额。留空按0参与核算，此时节省额与对比结论会失真，建议在正式测算前填入真实对照价。 示例：0.62 元/kWh
Note on C39: 这是余电上网部分按现货市场结算的预期均价，乘以上网电量得到上网收入，单独展示，不计入用户侧总费用。注意：就近消纳项目上网电量不纳入新能源可持续发展价格结算机制，须直接承受现货低价乃至负价。存在上网电量时，留空按0参与核算，上网收入会失真，建议填入真实预期均价；若发电量已全部自用、没有上网电量，可不填。 示例：0.20 元/kWh
Note on C40: 这不是你这个项目自己的负荷率，而是1192号文公式里规定的一个全省统一参数，代表所在省份110千伏及以上工商业两部制用户的平均负荷水平，由电网企业测算、省级价格主管部门审核后统一公布，跟你项目的实际用电情况无关。它只在单一容量制下参与计算，是输配电量折算费公式（输配电度价 × 平均负荷率 × 730 × 12 × 接入公网容量）里的一个乘数，两部制下不参与。省级正式数值公布前，留空按示例值参与核算，建议在数值公布后及时替换。 示例：55%
Note on C41: 这是电网为保障系统稳定运行额外收取的费用，包含辅助服务、煤电容量电费等分摊，按下网电量计算，由各省电网企业按月公布、随月波动。它是用户侧总费用的组成项之一，和下网购电费是两笔分开收的钱。留空按示例值参与核算，建议在正式测算前换成当月真实公布值。 示例：山东约0.0209元/kWh
Note on C42: 这是电力从电网输送到用户过程中损耗对应的费用，只按下网电量单独计算，由电网企业按月测算公布。它是用户侧总费用的组成项之一。存在下网电量时，留空按示例值参与核算，建议替换为当月公告值；若不存在下网电量，可不填。 示例：0.01元/kWh，以电网月度公告为准
Note on C43: 这是国家和省级政府公布的法定收费项目，包括可再生能源电价附加等，按下网电量（或按选定口径另加自发自用电量）计算，各地标准公开可查。它是用户侧总费用的组成项之一。留空按示例值参与核算，建议在正式测算前替换为当地最新公告值。 示例：山东0.02717元/kWh，以当地最新公告为准
Note on C44: 这是政策性交叉补贴产生的新增损益，按下网电量计算。部分省份已经把这笔钱并入系统运行费一起公布，这种情况下这里应该填0，避免同一笔钱被算两次。它是用户侧总费用的组成项之一，选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：0（当地已并入系统运行费时）
Note on C45: 这是自发自用绿电环境价值的折算单价（相当于免于外购绿证，或规避欧盟碳边境调节机制一类碳成本），只在结果中单列展示，不计入到户电价对比与用户侧总费用。留空按示例值参与核算，实际兑现与归属请以绿证交易规则及合同约定为准。 示例：0.005元/kWh（约合绿证5元/张）
Note on C48: 这是光伏电站单位造价（EPC全口径），乘以光伏装机容量得到光伏投资额，是项目总投资的组成部分之一。有光伏装机时此项为硬必填，缺此项无法核算总投资；不建设光伏时不参与核算。 示例：3.0 元/W
Note on C49: 这是风电场单位造价，乘以风电装机容量得到风电投资额，是项目总投资的组成部分之一。有风电装机时此项为硬必填，缺此项无法核算总投资；不建设风电时选填，没有可不填。 示例：4.5 元/W
Note on C50: 这是储能系统单位造价（按容量计），乘以储能容量得到储能投资额，是项目总投资的组成部分之一。有储能容量时此项为硬必填，缺此项无法核算总投资；不配储能时选填，没有可不填。 示例：1.0 元/Wh
Note on C51: 这是直连专用线路、升压站及配套设施的投资总额，是项目总投资的组成部分之一，是否发生这笔专线投资也是绿电直连项目区别于常规并网光伏/风电项目的定义性特征。此项为硬必填，缺此项无法核算总投资；请按工程概算据实填写，不要留空或按0处理。 示例：6000 万元
Note on C52: 这是项目资本金占总投资的比例，其余部分按长期贷款测算。数值须大于0且不超过100%，此项为硬必填，缺此项或数值不在此区间时无法核算融资结构与现金流。 示例：30%
Note on C53: 这是长期贷款年利率（等额本息），默认4.5%为行业惯例，可按企业实际融资条件修改。有贷款融资（资本金比例小于100%）时，留空按0计算，相当于按无息贷款测算，建议填入真实利率；资本金比例为100%、完全自有资金投资时可不填。 示例：4.5%
Note on C54: 这是贷款还款年限。有贷款融资（资本金比例小于100%）时此项为硬必填，缺此项无法核算还本付息安排；完全自有资金投资时可不填。贷款年限超过运营期时，超出部分的未偿本金会在运营期末一次性从资本金现金流中扣减，建议贷款年限不超过运营期。 示例：15 年
Note on C55: 这是项目运营期，也是现金流评价期的年数。此项为硬必填，缺此项无法核算现金流与各项投资回报指标。 示例：25 年 本工作簿现金流表最长支持25年。
Note on C56: 这是年运维费用占总投资的比例，请填不含税金额。费用基数按设备及工程投资计，不含土地取得费。默认1.2%为行业惯例，可按企业实际情况修改。留空按0参与核算，会高估投资回报，建议在正式测算前填入真实费率。 示例：1.2%
Note on C57: 这是年保险费占总投资的比例，请填不含税金额。费用基数按设备及工程投资计，不含土地取得费。默认0.25%为行业惯例，可按企业实际情况修改。留空按0参与核算，会高估投资回报，建议在正式测算前填入真实费率。 示例：0.25%
Note on C58: 这是运营期每年支付的土地或场地租赁费用，请填不含税金额。地面电站、租地项目按合同年租金填写；自有土地或屋顶项目填0。一次性征地款及一次性租赁费应计入建设投资，不填在这里。选填，没有可不填，按0参与核算，但须为不小于0的数值。 示例：0 万元/年（自有土地）
Note on C59: 这是取得项目用地或场地使用权的一次性支出，包括出让价款、征地相关支出，或一次性趸交的长期租赁费用。它计入建设期投资现金流出与总投资，但不进设备折旧池、不套设备残值率，也不适用可抵扣进项税综合比例，土地有自己独立的计税基础与进项抵扣核算（见“土地可抵扣进项税额”）。地面电站征地或长期趸交租赁项目按此填写一次性支出；自有土地或按年支付的场地租金不在这里填，请填“土地/场地租金”一项的年租金，避免同一笔支出被重复计入两处。选填，没有可不填，按0参与核算，但须为不小于0的数值。 示例：出让/征地/趸交一次性支出填此项，按年租金请填“土地/场地租金”
Note on C60: 这是土地使用权按税法在税前摊销的年限，请按权证或合同载明的实际剩余使用期限填写，受让存量土地填剩余年限，不要照抄土地原始出让年限。有土地取得费（大于0）时此项为硬必填，缺此项无法核算土地摊销进入应纳税所得额的扣除；摊销年限超过运营期时，只摊销运营期内的年度，摊销假设从第一年即按整年计提，期末未摊销余额不会自动折算为现金流回收（如需回收请填“期末预计可回收净额”）。土地取得费为0时不参与核算，可不填。 示例：受让存量工业用地剩余40年，填40，不要填原始出让年限50年
Note on C61: 这是土地取得费中实际取得合法扣税凭证、可以抵扣的增值税进项税额，请按实际凭证据实填写，本工具不做自动测算。政府土地出让金通常为免税财政票据，此项填0；企业间受让土地使用权如取得税率9%的增值税专用发票，可按发票注明税额填写。这笔进项税额会并入项目整体进项税抵扣池，同时从土地计税基础中扣除，可抵扣的部分不能同时资本化摊销，避免同一笔钱被抵扣两次。选填，没有可不填，按0参与核算，但须为不小于0的数值。 示例：0（政府出让，财政票据免税）；受让并取得专用发票时按票面税额填写
Note on C62: 这是对运营期末该地块预计可回收净额的估计，默认按保守假设填0，即假设期末不产生土地回收现金流。填大于0的数值时，这部分金额会计入运营期末的现金流回收，与固定资产余值回收在同一年度体现；但这是模型按填报值做的假设性测算，不是确定能收回的款项，实际能否收回、收回多少，取决于届时土地使用权的处置方式、市场行情与合同约定。选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：0（保守假设，不预设土地回收现金流）
Note on C63: 这是固定资产折旧年限（年限平均法）。默认20年为行业惯例，可按企业实际会计政策修改。此项为硬必填，缺此项无法核算折旧与税后现金流。 示例：20 年 年折旧额分母恒用税法折旧年限；计提年限不超过运营期，期末未折旧账面净值随余值一并回收。
Note on C64: 这是运营期末固定资产残值率。默认5%为行业惯例，可按企业实际情况修改。选填，没有可不填，按0参与核算。 示例：5%
Note on C65: 这是企业所得税税率，用于核算税后现金流与投资回报指标。选填，没有可不填，按25%法定税率参与核算。 示例：25% 当年应纳税所得额为负时按税法结转以后五个年度弥补。
Note on C66: 这是建设投资里能抵扣增值税进项税的比例。抵扣的部分会从计税折旧基数里扣除，从而影响所得税计算。设备购置部分按13%抵扣、建筑安装部分按9%抵扣，两者按投资构成加权后就是这个比例，理论上限约11.5%。留空按示例值参与核算，正式测算前请按分项投资估算表核实真实比例。 示例：10%（建议用分项投资表核实后替换）
Note on C67: 这是财务基准收益率（折现率），用于核算净现值、动态回收期与度电成本。发电项目目前没有官方统一基准值（《关于调整部分行业建设项目财务基准收益率的通知》，发改投资〔2013〕586号，2013年3月15日发布，只调整了电网行业），默认6%为行业惯例，可按企业实际情况修改。留空按0参与核算，净现值等指标会严重失真，建议在正式测算前填入真实基准收益率。 示例：6%
Note on C68: 这是储能电芯预计更换发生的运营年份，用于安排更换费用在现金流中出现的年度。选填，没有可不填。 示例：第12年 更换支出当年费用化，税前扣除按不含税金额、其进项税当年补入抵扣池，现金流出按含税全额；填0或大于运营期表示不发生更换。
Note on C69: 这是更换费用占储能初始投资的比例（考虑届时价格下降）。选填，没有可不填，按0参与核算，相当于不安排储能更换支出。 示例：50%

## _引擎 (hidden)
标量（引擎口径 2026-07；勿改）
gen_avail
gen_net
self_use
export
downstream
ratio_self_gen
ratio_self_load
ratio_export_gen
base_cap_fee
td_fee_cap
td_fee_energy
td_fee
sys_fee
loss_fee
cross_fee
fund_base
fund_fee
cost_direct
cost_downstream
user_total
user_avg_price
baseline
saving
saving_rate
green_avoid
capex_pv
capex_wind
capex_storage
depreciable_capex
capex_total
idc_denom
idc_qualifying_total
construction_interest
capex_total_with_idc
holiday_share
n_years
equity
loan
loan_years_r
pay
capex_net_all
capex_net_eq
land_input_vat_capped
vat_pool0
dep_base_all
dep_base_eq
dep_years_tax
dep_years_eff
dep_annual_all
dep_annual_eq
land_tax_basis_all
land_tax_basis_eq
land_amort_years_tax
land_amort_years
land_amort_annual
opex
salvage_value_all
salvage_value_eq
terminal_value_all
terminal_value_eq
replace_year_r
年份 | 运营期内 | 衰减系数 | 自用电量 | 上网电量 | 含税收入 | 不含税收入 | 销项税 | 更换支出 | 更换进项税 | 更换支出(不含税) | 进项池期初 | 实缴增值税 | 进项池期末 | 附加税费 | 期初贷款余额 | 利息 | 还本付息 | 还本 | 期末贷款余额 | 折旧 | 折旧·资本金 | 土地摊销 | 免减系数 | 有效税率系数 | EBT全投资 | 亏损池A·1年 | 亏损池A·2年 | 亏损池A·3年 | 亏损池A·4年 | 亏损池A·5年 | 亏损池A·当年弥补 | 应税所得·全投资 | 所得税·全投资 | EBT资本金 | 亏损池E·1年 | 亏损池E·2年 | 亏损池E·3年 | 亏损池E·4年 | 亏损池E·5年 | 亏损池E·当年弥补 | 应税所得·资本金 | 所得税·资本金 | 期末回收 | 期末回收·资本金 | 税前全投资净现金流 | 税后全投资净现金流 | 资本金净现金流 | 累计税后 | 转正标志 | 折现税后 | 累计折现 | 转正标志动态 | 实发电量衰减后 | LCOE年成本 | 符号跟踪·税前 | 变号计数·税前 | 符号跟踪·税后 | 变号计数·税后 | 符号跟踪·资本金 | 变号计数·资本金
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
chk_pre_lo
chk_pre_hi
chk_post_lo
chk_post_hi
chk_eq_lo
chk_eq_hi
irr_pre
irr_post
irr_eq
npv
payback_s
payback_d
lcoe